Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Мечетлинского района УНД ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РБ, с. Большеустьикинское ул. Мира,34, тел. 8(34770) 2-04-06

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального

предпринимателя
№ 66

С. Большеустьикинское
10.10.2013

10 ч 00 мин

по адресу: РБ Мечетлинский район
с. Малоустьикинское ул. Трактовая 1А

На основании: Распоряжения № 66 от 01.10.2013 года Главного государственного
инспектора Мечетлинского района по пожарному надзору Корекова В.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора) была проведена плановая проверка в отношении:
Администрации сельского поселения Малоустьикинский сельский совет Муниципального
района Мечетлинский район Республики Башкортостан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата
включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего
предпринимательства)

Дата и время проведения проверки:

с 10 октября 2013 года с 9 ч 00 мин по 10 октября 2013 года до 18 ч 00 мин
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
Правовые основания проведения проверки:

На основании ст.6. 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О затттите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О государственном
пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Мечетлинского района УНД ГУ МЧС
России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,

ПРОВОДИВШИМ проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Ватолин Владимир Александрович.	 	ч.	мин. «01» 10. 2013 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(документарная, выездная)

Лицо (а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
Главный государственный инспектор Мечетлинского района Республики Башкортостан по
пожарному надзору Кореков Виктор Валерьевич

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации сельского поселения
Малоустьикинский сельский совет муниципального района Мечетлинский район Ватолин
Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
правовыми актами:

| № п/п | Наименование нарушений (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административное здание Сельского поселени Малоустьикинский сельский совет |
| 1 | В отношении объекта руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима. | п.2 Правила противопожарного режима в РФ. Постановлеь Правительства РФ №390 от 25.04.2012. | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 2 | Не определен порядок прохождения противопожарного инструктажа, обучения работников пожарно-техническому минимуму с назначением ответственного лица. | п.З Правила противопожарного режима в РФ. Постановле! Правительства РФ №390 от 25.04.2012. | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| Сельское поселение Малоустьикинский сельский совет |
| 4 | Не включены в годовой план работы сельского поселения вопросы предупреждения пожаров населенных пунктах и предотвращения гибели при них. | Ст. 4 п.З Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Федеральный закон 131, Федеральный закон 69 | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |

| 5 | Не организована работа по оказанию населению услуг квалифицированными специалистами по ремонту и замене электропроводки и печного отопления, в первую очередь людям преклонного возраста, инвалидам и малоимущим гражданам. | Ст. 4 п.З Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. ст. 36 Федеральный закон 69 | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пожарные водоемы, пожарные гидранты, естественные водоисточники не обеспечены соответствующими указателями направления их расположения, расстояния до них (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) | п. 80 Правила противопожарного режима в РФ. Постановлю Правительства РФ №390 от 25.04.2012. | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 7 | Допускается строительство построек в личных хозяйствах граждан без учета противопожарных разрывов | п.74 Правила противопожарного режима в РФ. Постановле! Правительства РФ №390 от 25.04.2012. | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 8 | Жилой сектор и объекты с. Малоустьикинское, д. Нижнее Бобино, д. Верхнее Бобино, не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением согласно норм | ФЭ-123 ст.68 СНиП 2.04.02-84* | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 9 | Силами депутатов сельского поселения, старост, внештатных инспекторов пожарной охраны не проводятся проверки жилых домов граждан. С домовладельцами и членами семьи не проводится противопожарный инструктаж под роспись. | Ст.4 п.З Федеральный закон № 123 Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 11 | В населенных пунктах с. Малоустьикинское, д. Нижнее Бобино, д. Верхнее Бобино при наличии естественных водоемов не выполнены подъезды, площадки или пирсы с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м., для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. В зимнее время не имеется возможности забора воды из естественных водоемов.. | п. 2.11, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*; ст. 19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 68 ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ИЙ сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 12 | Наружный противопожарный водопровод (объединенный с хозяйственно-питьевым) в населенных пунктах с. Малоустьикинское, д. Нижнее Бобино, д. Верхнее Бобино не обеспечивает требуемый расход воды на наружное противопожарное водоснабжение. | п. 2.11, 2.12, табл. 5 СНиП 2.04.02-84*; ст. 19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 68 ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и « | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 13 | Водонапорные башни, расположенные на территории с. Малоустьикинское, д. Нижнее Бобино, д. Верхнее Бобино не приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. | ст. 19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 68 ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин |

|  |  |  | Владимир Александрович |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Сельские населенные пункты с количеством участков не более 300 для целей пожаротушения не имеют переносных пожарных мотопомп | ст. 19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 15 | Не разработан и утвержден соответствующий бюджет в части расходов на пожарную безопасность в том числе, на содержание добровольной пожарной охраны и закупку пожарно-технической продукции. Не определено финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. | ст. 10 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 11 ФЗ №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 16 | Администрацией сельского поселения не приведены в соответствие нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность добровольной пожарной охраны в границах сельского поселения согласно требованиям Федерального Закона №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». | ст. 41 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ФЗ №Ю0-Ф3 «О добровольной пожарной охране» | Глава сельского поселения Малоустьикинск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |
| 17 | Для населенных пунктов в границах сельского поселения не разработаны соответствующие меры пожарной безопасности (планы, схемы, программы развития) в соответствии с законодательством Российской Федерации | ст. 21 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Глава сельского поселения Мал оустьи ки нск ий сельский совет Ватолин Владимир Александрович |

is/

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушения указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора)	внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)гт.

(подпись проверяющего)	.

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется

(заполняется при проведении выездной проверки).'

(подпись проверяющего)	.

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Выдано предписание № 66 /1/66 от 10.10.2013.

Главный государственный инспектор
Мечетлинского района
	 по пожарному надзору Кореков В.В.

(подпись) М.П.	10.10. 2013 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Г лава Администрации сельского поселения
Малоустьикинский сельский совет
	 Ватолин В.А.

(подпись)	«_	»	2013 г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)